**Отчет о состоянии Склада или рекомендательное письмо от Союзроссахара должны содержать следующую информацию:**

1. Общая информация о Складе:

1. Полное наименование юридического лица из Устава / ФИО для индивидуального предпринимателя;
2. Сокращенное наименование юридического лица из Устава;
3. Адрес места нахождения (юридический адрес организации / индивидуального предпринимателя);
4. Адрес места нахождения Товарного склада, предъявляемого к инспекции;
5. ИНН (для юридического лица и индивидуального предпринимателя) / КПП (для юридического лица);
6. ОГРН для юридического лица / ОГРНИП для индивидуального предпринимателя.

2. Расположение Товарного склада с указанием наименований нижеуказанных объектов и расстоянием до них в км:

1. центра ближайшего города;
2. ближайшей ЖД станции (для Складов, имеющих железнодорожные подъездные пути);
3. ближайшего аэропорта / аэродрома / вертодрома;
4. ближайшей реки / водоема / гидротехнических сооружений;
5. ближайших объектов повышенной опасности (в т.ч. АЗС / нефте- и газохранилища / линии электропередач / газовой магистрали / лесного массива / карьера / шахты и т.п.).

3. Информация о виде транспортного сообщения и производственных мощностях:

1. Вид транспортного сообщения (автомобильная дорога / ЖД пути / водные пути);
2. Состояние путей;
3. Вид покрытия путей;
4. Количество точек приемки / отгрузки по каждому виду транспортного сообщения;
5. Пропускная способность (тн/час) по приемке / отгрузке на каждом виде транспортного сообщения;
6. Средняя мощность Склада по отгрузке (тн/сутки) на каждом виде транспортного сообщения.

4. ЖД инфраструктура (для Складов, имеющих железнодорожные подъездные пути):

1. Наличие соглашения с ЖД станцией для оформления и отправки грузов по РЖД или причина его отсутствия;
2. Наименование и код ЖД станции;
3. Наличие собственного маневрового локомотива (количество, производитель, модель, год выпуска) или причина его отсутствия;
4. Наличие железнодорожных подъездных путей на балансе Склада или информация об аренде железнодорожных подъездных путей с указанием наименования арендодателя.

5. Технические характеристики по каждому Товарному складу:

1. Номер и тип Товарного склада согласно схеме размещения объектов инфраструктуры;
2. Год постройки / реконструкции;
3. Материал фундамента;
4. Материал конструкции стен;
5. Материал конструкции пола;
6. Материал конструкции крыши;
7. Материал дверей / ворот;
8. Высота Товарного склада;
9. Наличие замков на дверях / воротах;
10. Наличие освещения;
11. Наличие вентилирования;
12. Наличие громоотвода;
13. Наличие пожарной сигнализации;
14. Наличие централизованной охранной сигнализации;
15. Наличие пожарного оборудования на Товарном складе (наименования оборудования и его количество);
16. Вместимость Товарного склада.

6. Информация о лабораториях:

1. Наличие производственно-технической лаборатории на территории Склада или причина ее отсутствия;
2. Наименования сертификатов и свидетельств, выданных вышеуказанным лабораториям, и их реквизиты.

7. Контроль Товара при хранении по каждому типу Товарного склада:

1. Осуществление контроля влажности и его периодичность;
2. Осуществление контроля температуры и его периодичность;

8. Весовое оборудование (авто- и ЖД весы):

1. Номер и тип весового оборудования;
2. Дата установки на Складе;
3. Дата последней поверки;
4. Наибольший предел взвешивания;
5. Цена деления основной шкалы;

9. Погрузочно-разгрузочное оборудование (тип оборудования, количество, производительность).

10. Меры пожарной и общей безопасности:

1. Осуществление на территории Товарного склада огневых работ (сварка / резка металла / иное);
2. Наличие на территории Товарного склада горючих и воспламеняющихся материалов с указанием материалов;
3. Наличие на территории Товарного склада горючих и сжатых газов с указанием объема;
4. Наличие на территории Товарного склада магистралей под давлением/высокой температурой;
5. Наличие на территории Товарного склада горючей пыли и аэрозолей;
6. Степень огнестойкости здания (I степень / II степень / III степень / IV степень / V степень);
7. Класс конструктивной пожарной опасности здания (С0 / С1 / С2 / С3);
8. Класс функциональной пожарной опасности (Ф5.1 / Ф5.2 / Ф5.3 / иное);
9. Наличие исправной системы пожарной сигнализации;
10. Наличие исправной системы оповещения и ее тип (автоматическая или кнопочная);
11. Типы извещателей, используемых в автоматической системе пожарной сигнализации (тепловые / дымовые / оптические / комбинированные / иные);
12. Перечень помещений, оборудованных пожарной сигнализацией;
13. Место вывода сигнала о пожаре (пожарная часть / дежурный / охрана / иное);
14. Наличие исправной автоматической системы пожаротушения;
15. Тип автоматической системы пожаротушения (спринклерная / дренчерная / иная);
16. Способ активации автоматической системы пожаротушения (ручная или автоматическая);
17. Перечень помещений, в которых установлена автоматическая система пожаротушения;
18. Наличие собственной пожарной бригады (пожарного расчета) и пожарной машины;
19. Наличие средств первичного пожаротушения (используемые типы огнетушителей и их количество);
20. Наличие средств первичного пожаротушения (гидранты, краны и др. и их количество);
21. Расстояние до ближайшей пожарной части, м;
22. Наличие телефонной связи с пожарной частью;
23. Регулярные (не реже одного раза в год) инспекции и проверки противопожарного оборудования, ведение журнала проверок;
24. Контроль курения (отведены места / полный запрет / иное);
25. Наличие централизованной охранной сигнализации;
26. Тип централизованной охранной сигнализации;
27. Перечень помещений, в которых установлена централизованная охранная сигнализация;
28. Подключение системы охранной сигнализации к централизованному внутреннему пульту и/или на пульт вневедомственной охраны при органах внутренних дел или др.;
29. Технические средства, используемые в системе охранной сигнализации (телекамеры и системы видеонаблюдения / кодовые замки и системы электронного контроля дверей / датчики изменения объема / детекторы движения / иное);
30. Наличие охраны объектов (собственная служба безопасности / служба вневедомственной охраны при органах внутренних дел / ЧОП / иное);
31. Наличие пропускного режима не территорию Склада;
32. Охрана Склада в дневное время и численность охранников;
33. Охрана Склада в ночное время и численность охранников;
34. Периодичность регулярного обхода территории;
35. Вооружение охраны (огнестрельное оружие / газовое оружие / сторожевые собаки / иное);
36. Наличие блокировочных элементов в Товарных складах (металлические двери / металлические решетки на окнах / иное);
37. Ограждение территории Склада, тип забора;
38. Освещение территории Склада.