# Приложение № 4– Требования к составу информации отчета о состоянии Склада или рекомендательного письма от Союзроссахара

**Отчет о состоянии Склада или рекомендательное письмо от Союзроссахара должны содержать следующую информацию:**

1. Общая информация о Складе:
   1. Полное наименование юридического лица;
   2. Сокращенное наименование юридического лица;
   3. Адрес места нахождения (юридический адрес организации);
   4. Адрес места нахождения Товарного склада, предъявляемого к инспекции;
   5. ИНН юридического лица / КПП юридического лица;
   6. ОГРН юридического лица.
2. Расположение Товарного склада с указанием наименований нижеуказанных объектов и расстоянием до них в км:
   1. центра ближайшего города;
   2. ближайшей ЖД станции (для Складов, имеющих железнодорожные подъездные пути);
   3. ближайшего аэропорта / аэродрома / вертодрома;
   4. ближайшей реки / водоема / гидротехнических сооружений;
   5. ближайших объектов повышенной опасности (в т.ч. АЗС / нефте- и газохранилища

/ линии электропередач / газовой магистрали / лесного массива / карьера / шахты и т.п.).

1. Информация о виде транспортного сообщения и производственных мощностях:
   1. Вид транспортного сообщения (автомобильная дорога / ЖД пути / водные пути);
   2. Состояние путей;
   3. Вид покрытия путей;
   4. Количество точек приемки / отгрузки по каждому виду транспортного сообщения;
   5. Пропускная способность (тн/час) по приемке / отгрузке на каждом виде транспортного сообщения;
   6. Средняя мощность Склада по отгрузке (тн/сутки) на каждом виде транспортного сообщения.

1. ЖД инфраструктура (для Складов, имеющих железнодорожные подъездные пути):
   1. Наличие соглашения с ЖД станцией для оформления и отправки грузов по РЖД или причина его отсутствия;
   2. Наименование и код ЖД станции;
   3. Наличие собственного маневрового локомотива (количество, производитель, модель, год выпуска) или причина его отсутствия;
   4. Наличие железнодорожных подъездных путей на балансе Склада или информация об аренде железнодорожных подъездных путей с указанием наименования арендодателя.
2. Технические характеристики по каждому Товарному складу:
   1. Номер и тип Товарного склада согласно схеме размещения объектов инфраструктуры;
   2. Год постройки / реконструкции;
   3. Материал фундамента;
   4. Материал конструкции стен;
   5. Материал конструкции пола;
   6. Материал конструкции крыши;
   7. Материал дверей / ворот;
   8. Высота Товарного склада;
   9. Наличие замков на дверях / воротах;
   10. Наличие освещения;
   11. Наличие вентилирования;
   12. Наличие громоотвода;
   13. Наличие пожарной сигнализации;
   14. Наличие централизованной охранной сигнализации;
   15. Наличие пожарного оборудования на Товарном складе (наименования оборудования и его количество);
   16. Вместимость Товарного склада.
3. Информация о лабораториях:
   1. Наличие производственно-технической лаборатории на территории Склада или причина ее отсутствия;
   2. Наименования сертификатов и свидетельств, выданных вышеуказанным лабораториям, и их реквизиты.
4. Контроль Товара при хранении по каждому типу Товарного склада: 1) Осуществление контроля влажности и его периодичность; 2) Осуществление контроля температуры и его периодичность;
5. Весовое оборудование (авто- и ЖД весы):
   1. Номер и тип весового оборудования;
   2. Дата установки на Складе;
   3. Дата последней поверки;
   4. Наибольший предел взвешивания;
   5. Цена деления основной шкалы;
6. Погрузочно-разгрузочное оборудование (тип оборудования, количество, производительность).
7. Меры пожарной и общей безопасности:
   1. Осуществление на территории Товарного склада огневых работ (сварка / резка металла / иное);
   2. Наличие на территории Товарного склада горючих и воспламеняющихся материалов с указанием материалов;
   3. Наличие на территории Товарного склада горючих и сжатых газов с указанием объема;
   4. Наличие на территории Товарного склада магистралей под давлением/высокой температурой;
   5. Наличие на территории Товарного склада горючей пыли и аэрозолей;
   6. Степень огнестойкости здания (I степень / II степень / III степень / IV степень / V степень);
   7. Класс конструктивной пожарной опасности здания (С0 / С1 / С2 / С3);
   8. Класс функциональной пожарной опасности (Ф5.1 / Ф5.2 / Ф5.3 / иное);
   9. Наличие исправной системы пожарной сигнализации;
   10. Наличие исправной системы оповещения и ее тип (автоматическая или кнопочная); 11) Типы извещателей, используемых в автоматической системе пожарной сигнализации (тепловые / дымовые / оптические / комбинированные / иные);
   11. Перечень помещений, оборудованных пожарной сигнализацией;
   12. Место вывода сигнала о пожаре (пожарная часть / дежурный / охрана / иное);
   13. Наличие исправной автоматической системы пожаротушения;
   14. Тип автоматической системы пожаротушения (спринклерная / дренчерная / иная);
   15. Способ активации автоматической системы пожаротушения (ручная или автоматическая);
   16. Перечень помещений, в которых установлена автоматическая система пожаротушения;
   17. Наличие собственной пожарной бригады (пожарного расчета) и пожарной машины;
   18. Наличие средств первичного пожаротушения (используемые типы огнетушителей и их количество);
   19. Наличие средств первичного пожаротушения (гидранты, краны и др. и их количество);
   20. Расстояние до ближайшей пожарной части, м;
   21. Наличие телефонной связи с пожарной частью;
   22. Регулярные (не реже одного раза в год) инспекции и проверки противопожарного оборудования, ведение журнала проверок;
   23. Контроль курения (отведены места / полный запрет / иное);
   24. Наличие централизованной охранной сигнализации;
   25. Тип централизованной охранной сигнализации;
   26. Перечень помещений, в которых установлена централизованная охранная сигнализация;
   27. Подключение системы охранной сигнализации к централизованному внутреннему пульту и/или на пульт вневедомственной охраны при органах внутренних дел или др.;
   28. Технические средства, используемые в системе охранной сигнализации (телекамеры и системы видеонаблюдения / кодовые замки и системы электронного контроля дверей / датчики изменения объема / детекторы движения / иное);
   29. Наличие охраны объектов (собственная служба безопасности / служба вневедомственной охраны при органах внутренних дел / ЧОП / иное);
   30. Наличие пропускного режима не территорию Склада;
   31. Охрана Склада в дневное время и численность охранников;
   32. Охрана Склада в ночное время и численность охранников;
   33. Периодичность регулярного обхода территории;
   34. Вооружение охраны (огнестрельное оружие / газовое оружие / сторожевые собаки / иное);
   35. Наличие блокировочных элементов в Товарных складах (металлические двери / металлические решетки на окнах / иное); 37) Ограждение территории Склада, тип забора;

38) Освещение территории Склада.